ОАО институт «АЛТАЙАГРОПРОМПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация МО Шаховской сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Шаховской сельсовет

Павловского района

Алтайского края

шифр 48-12

Часть 2. Положения о территориальном планировании

Генеральный директор                                                               С.Н. Ряжин

Главный инженер проекта                                                        Л.В.Ларина

г. Барнаул - 2013 год

Авторский коллектив и ответственные исполнители  проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. ГИП                                                                                      Л.В. Ларина

2. Архитектор                                                                         А.И. Партина

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                               Н.И.Тихомирова

2.Главный специалист - электрик                                          М.Н. Мителёва

3.Главный специалист - сантехник ОВ                                  М.А. Дроздов

4. Инженер-эколог                                                                   И.П. Дроздова

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О мо ШАХОВСКОй сельсовет	6

3. ПРЕПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………...6

4.МЕРОППРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ	7

4.1. Проектная организация территории	8

4.2. Жилые зоны	8

4.3. Организация системы центра и подцентров	8

4.4. Производственные зоны	9

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ И

ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	10

7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ	11

8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ	12

8.1. Развитие системы водоснабжения	12

8.2. Водоотведение (канализация)	13

8.3. Теплоснабжение	13

9. охрана окружающей среды	14

10.Мероприятия по сохранению объектов культурного

наследия………………………………………………………………..…..17

11. инженерно – технические мероприятия по го и чс	21

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ

ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ...……………………………….…24

13. основные технико – экономические показатели

проекта	26

14. подготовка градостроительной документации в целях

реализации мероприятий генерального плана……..……30

заключение	31

ПРИЛОЖение 1	32

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количе- ство |
| --- | --- | --- |
| ГП-5 | Схема границ земель и территорий МО Шаховской сельсовет, М 1 : 25 000. | 1 |
| ГП-6 | Схема ограничений использования территории МО Шаховской сельсовет, М 1 : 25000. | 1 |
| ГП-7 | Генеральный план села Шахи (основной чертёж), М 1 : 5000. | 1 |
| ГП-8 | Схема развития транспортной инфраструктуры села Шахи, М 1 : 5000. | 1 |
| ГП-9 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Водоснабжение, теплоснабжение, М 1 : 5 000. | 1 |
| ГП-10 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Электроснабжение, М 1 : 5000. | 1 |
| ГП-11 | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Газоснабжение. М 1 : 5000. | 1 |

ВВЕДЕНИЕ

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Шаховской сельсовет Павловского района Алтайского края» разработан на основании Муниципального контракта № 48 от 10.10.12 с Администрацией Шаховского сельсовета Павловского района Алтайского края в лице главы сельсовета.

Решения проекта ориентированы на принятый в декабре 2004 года Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Генеральный план разработан в соответствии с целями и задачами развития Павловского района и Шаховского сельсовета, сформулированными в комплексных программах социально-экономического развития.

В генеральном плане учтены мероприятия, разработанные проектом «Схема территориального планирования Павловского района Алтайского края».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2013- 2017, и расчётный срок – 2013 - 2032 годы; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Проект генерального плана МО Шаховской сельсовет разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» на топографической съёмке м 1 : 10000, выполненной в 1987 году Алтайским филиалом ФГУП «Инжгеодезия», а также ортофотопланы в М 1 : 2000 2012 г, система координат - местная, система высот - Балтийская 1977 года.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Разработка генерального плана как документа территориального планирования осуществлена в целях обеспечения устойчивого развития поселения и создания комфортных условий проживания населения на его территории.
            Основополагающей целью территориального планирования Шаховского сельсовета является организация безопасной среды обитания, при которой гармонично сочетаются интересы всех слоёв населения, предпринимателей и инвесторов.

На пути к достижению поставленных целей в генплане сельского поселения решаются следующие задачи:

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного     своеобразия сельского поселения;

- определение функционального назначения и параметров использования сельских    земель;

- определение планируемых объемов и структуры нового жилищного строительства, а  также его размещение на территории населённого пункта;

- планирование реконструкции и развития застроенных территорий;

- выработка стратегии размещения производственных зон населённого пункта в целях  повышения эффективности использования его территории и улучшения состояния окружающей среды;

- реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

- организация сельского пространства исходя из совокупности природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МО ШАХОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

МО Шаховской сельсовет образован 12.12.1981 г, входит в состав Павловского района Алтайского края. На территории сельского совета расположен один  населённый пункт село Шахи, которое и  является административным центром. Удалённость села от райцентра 30 км, от краевого центра города Барнаула 25 км. Территория составляет 8080,7 га.

3. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Главные факторы развития Шаховского сельсовета:

- выгодное экономико-географическое положение,  наличие автомобильной магистрали Новосибирск –Камень-на-Оби – Барнаул (Павловский тракт);

- наличие производственного и кадрового потенциала;

- наличие инженерной инфраструктуры;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их рационального использования;

- городская рыночная инфраструктура;

- близость города Барнаула.

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития поселения:

- отраслевая специализация производственного комплекса сельсовета относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений. Основные предприятия занимаются производством сельхозпродукции;

- наличие земель относительно высокого качества - устойчивая основа для развития сельского хозяйства;

- в дальнейшем развитии и совершенствовании нуждаются функции обслуживания агропромышленного комплекса.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о естественном приросте и миграции населения.

В результате расчётов можно сделать вывод, что в течение следующих пяти лет следует ожидать значительное увеличение общей численности населения примерно на 20 % по сравнению с 2012 годом;

- в течение следующих двадцати лет следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 115 % по сравнению с исходным 2012 годом.

Население Шаховского сельсовета составит 2085 чел на 2017 год – первую очередь и 3735 чел на расчётный 2032 год.

Значительный рост населения связан с непосредственной близостью города Барнаула.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ.

Анализ современного состояния всех сельских структур выявил целый ряд проблем, решение которых лежит в русле мероприятий территориального планирования поселения. Вот наиболее существенные из них:

- отсутствие генерального плана и других документов по планировке территорий при выделении участков привело к некоторой хаотичности застройки в северной части села;

- территория села  заселена с неоправданно низкой плотностью - 7чел/га;

- многие объекты производственной и коммунальной сферы, в том числе  в центре – соседствуют с жилыми массивами без установленных санитарно-защитных зон;

- планировочная организация и использование существующих производственных территорий сегодня вызывает много сомнений относительно их целесообразности, но не может быть оценена однозначно и требует специального анализа;

- транспортные связи центра с периферийными районами нуждаются в усилении.

Перечисленные проблемы определили круг мероприятий по территориальному планированию.

4.1. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры села и её дальнейшее развитие с приведением отдельных ее элементов (параметры магистралей и застройки, развитие центра) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды.

4.2. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Планируемое новое жилищное строительство только индивидуальное усадебное.

В селе Шахи запланировано строительство 491 индивидуального жилого дома (42868 м2), в том числе: на первую очередь  76 домов (7348 м2), размер приусадебных участков 0,10 га.

Проектируемая жилая зона размещается на новых свободных территориях в северо-восточном направлении от села вдоль Павловского тракта.

Кроме того, в связи повышенным спросом на участки, проектом предлагаются резервные территории для размещения усадебных жилых домов за расчётный срок.

4.3. ОРГАНИЦАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРА И ПОДЦЕНТРОВ

Общественно-деловая зона включает в себя территории подцентров, территории под зданиями административно-делового назначения, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, а также здравоохранения и соцобеспечения. Зона исторически сложилась в центре села, там же сохраняется и развивается за счёт реконструкции и благоустройства существующих зданий и территорий.

В районах новой усадебной застройки предусмотрена организация подцентра обслуживания и строительство следующих объектов:

на первую очередь:

- детского сада на 240 мест;

- школы на 520 учащихся;

- магазина 125 м2 торговой площади;

- дома быта на 18 рабочих мест.

На расчётный срок проектом  предлагается строительство:

- культурно-спортивно-оздоровительного комплекса, в составе которого: спортивный зал 300 м2, плавательный бассейн 100 м2, баня-сауна на 26 мест, зрительные залы 300 и 130 мест, музей, библиотека, детская музыкальная школа;

- стадиона 2,4 га;

- торгового центра с магазинами 620 м2 торговой площади, кафе на 30 посадочных мест, гостиница на 12 мест;

- пожарного депо на 2 автомобиля.

4.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Производственная зона включает территории сельхозпредприятий и объектов коммунально-складского назначения. Производственная зона развивается на прежнем месте с организацией необходимых санитарно-защитных зон.

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

В проекте генерального плана согласно рекомендациям СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главные магистральные улицы;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы;

- внутриквартальные проезды.

Для обеспечения грузоперевозок на производственную зону, минуя жилую, проектом предлагается строительство нового участка дороги восточнее села. Дорога выходит на Павловский тракт, для чего необходимо строительство ещё одного съезда с тракта в 2-х км от существующего главного въезда в село по ул. Загайнова. Этот проектируемый съезд необходим также для обеспечения удобных транспортных связей в новых жилых кварталах.

Расстояние от бровки земляного полотна объездной дороги до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с действующими нормативами: не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Главные улицы села: Загайнова,  Куйбышева.  Улицы Загайнова, Новая и Строителей объединяют существующее село с проектируемыми жилой и общественной зонами. В  стеснённых условиях реконструкции ширина главных улиц в красных линиях принята только 20 - 24 м с шириной проезжей части 7 м.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

Вдоль главных и основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц - 2м, остальных 1,0 - 1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

Уровень автомобилизации населения на 2032 г. составит не менее 250 автомобилей на 1000 жителей.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ

В пределах территории села Шахи выделены:

- участки условно благоприятные для строительства;

- участки неблагоприятные для строительства.

Участки условно благоприятные для строительства охватывают практически всю территорию села, занимая 95 % всей площади.

Среди природных факторов, оказывающих влияние на строительство, отмечается только просадочность (физико-геологические процессы и явления), что и относит данную территорию к участкам условно пригодным для строительства.

Участки неблагоприятные для строительства охватывают крутые борта (более 12 %) и днища эрозионных логов, расположенных на севере села Шахи. Эти участки занимают не более 5,0 % территории села.

Кроме того следует отметить, что по днищу эрозионного лога в весенне-летнее время стекают талые и дождевые воды.

В целях повышения общего благоустройства территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе:

- организации поверхностного стока;

- укрепления и благоустройства береговых склонов рек  прудов.

Проектом предусмотрено водоотвод осуществлять открытой водосточной системой с использованием лотков, кюветов, каналов. Схему вертикальной планировки территории необходимо выполнить в составе проекта планировки, т. е. на следующем этапе проектирования.

7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Проектная система зеленых насаждений села Шахи складывается из трёх основных элементов:

1) зелёные насаждения общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары);

2) озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на территории больниц, школ, детских дошкольных учреждений др.);

3) зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитные насаждения в производственных зонах и вдоль транспортных магистралей, озеленение жилых улиц и т.д.).

Перечень зелёных насаждений

в границах села на расчётный срок                                            Таблица № 1

|  | Наименование существующих зелёных насаждений | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Шахи |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования |  |
|  | 1) Парки, скверы, бульвары | 4,0 |
|  | 2) Спортивные сооружения | 2,6 |
|  | Всего зеленые насаждения общего пользования: | 6,6 |
| 2 | Прочие зеленые насаждения в пределах границ населённых пунктов |  |
|  | 1) Лесополосы | 25,0 |
|  | Итого: | 25,0 |
|  | Всего в границах села: | 31,6 |

Основным стержнем всей проектной системы зеленых насаждений являются зеленые насаждения и спортплощадки общего пользования, суммарная площадь которых составит в целом по селу Шахи  6,6 га. Норма обеспеченности на одного жителя на конец расчетного периода составит в среднем около 10,7 кв.м. для зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) и 7 кв.м. для плоскостных спортивных сооружений (стадионы и спорткомплексы).

Значительная часть проектируемых зелёных насаждений будут благоустроены на базе существующих насаждений. Все существующие зелёные насаждения и спортивные устройства общего пользования полностью сохраняются, с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава существующих древостоев и организацией благоустроенных подходов.

Помимо зелёных насаждений и спортивных устройств общего пользования значительную роль в системе сельских зеленых насаждений будут играть зеленые насаждения специального назначения, которые будут способствовать изменению микроклимата и улучшению комфортности проживания. 
            Защитные насаждения.  Автодорога Новосибирск –Камень-на-Оби – Барнаул (Павловский тракт) изолируется от жилой и общественной зоны полосой зелёных насаждений, создающей защиту от вредных выхлопных газов, пыли и шума.

Вдоль всех основных жилых улиц и проездов также предусматривается создание полосы защитных уличных посадок, обеспечивающих затенение улиц, защиту застройки от пыли и шума, а также создающих декоративное оформление зданий.

При подборе пород для лесокультурных работ на реконструируемых территориях лесопарков должны учитываться почвенно-грунтовые условия каждого участка, а также состав произрастающих здесь лесных ассоциаций.

8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8.1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Принципиальная схема водоснабжения сохраняется на перспективу. Проектом предусматривается реконструкция существующих водозаборных узлов с увеличением их производительности, в связи с ростом населения, а также строительство нового водозабора по ул. Строителей между существующей частью села и проектируемым массивом.

Для бесперебойного водоснабжения села Шахи и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство скважины с водонапорной башней по ул.Строителей;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети в районах перспективной застройки;

- на водопроводной сети установить гидранты северного исполнения. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен, на расстоянии не более 150 м друг от друга;

- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное – высокоэффективное и энергосберегающее;

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов.

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет – 121,085 м3/сут, на расчетный срок – 235,558 м3/сут см. таблицу № 1 в приложении.

8.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)

Генеральным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения.

На  1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод. Участок для размещения проектируемых  полей фильтрации выбран  на месте существующих полей ассенизации (см. лист ГП-4 графических материалов).

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в с.Шахи  на 1-очередь должна составлять 121,085 м3/сут  на расчетный срок должна составлять 235,558 м3/сут, площадь полей фильтрации 9,08 га (СНиП 2.04.03-85).

Таким образом, для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство для общественных зданий и жилых домов герметичных выгребов с накопительными емкостями;

- организация сбора  стоков населенного пункта на  поля фильтрации;

- вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации.

8.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение всех проектируемых  объектов культурно-бытового и жилого назначения – индивидуальное от собственных газовых котельных.

Теплоснабжение администрации и школы с. Шахи сохраняется централизованное, от существующей котельной общей мощностью 1,4 Гкал/ч, жилой сектор усадебной и одноэтажной застройки  отопление от индивидуальных газовых котлов. Топливом для котельной является природный газ. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 град.С.

Потребность в тепле от централизованного теплоснабжения на первую очередь и на расчётный срок составляет 0,35 Гкал/ч.

Выводы: Мощности существующей котельной достаточно для отопления зданий и есть возможность подключения еще потребителей с нагрузкой 0,3-0,4 Гкал/ч.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, являются:

- установление зон с особыми условиями использования территории;

- строительство объектов коммунального хозяйства по хранению и утилизации отходов (полей фильтрации и участка компостирования ТБО).

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена рекой Обь и прудами.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек.

Ширина водоохранной зоны реки Обь установлена в размере 200 м, от прудов 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы в обоих случаях устанавливается в размере 50 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30 м.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории поселения, имеются:

- автомобильная дорога регионального значения Новосибирск –Камень-на-Оби – Барнаул (Павловский тракт).

От неё предусмотрены придорожные полосы – 75 м от кромки полотна в каждую сторону.

Строительство объектов коммунального хозяйства по хранению и утилизации отходов

Для утилизации отходов предусмотрено:

- строительство и документальное оформление участка компостирования ТБО площадью  2,63 га (обоснование площади и выбора типа объекта по утилизации приведено в Приложении 1);

- расширение и строительство (а так же документальное оформление) полей фильтрации на месте существующих полей ассенизации до необходимой по расчету площади 9,08га (обоснование площади приведено в Приложении 1).

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в населенном пункте генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламлённых участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Памятники истории и культуры на территории Шаховской сельсовета

Таблица № 2 Памятники археологии

Памятники истории

11. ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ГО и ЧС

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как пожары, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы.

Наибольшую опасность для территории поселения представляют степные пожары, несанкционированные палы соломы весной и осенью в ветреную погоду способствуют распространению очагов пожаров на значительные площади.

Пожарная часть в селе Шахи отсутствует. В случае возникновения пожарной ситуации ликвидация пожара осуществляется силами близлежащих сёл Комсомольское, Прутское, в/ч 85906, ОАО «Авиапредприятие «Алтай» (аэропорт).

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в селе работает добровольная пожарная дружина.

Мероприятия по предупреждения пожаров и снижению их последствий предусматривают:

- строительство пожарного депо на 2 автомобиля;

- снос сгораемых малоценных сооружений (преимущественно в аварийном состоянии);

– увеличение запасов воды для целей пожаротушения в селе;

– устройство дополнительных подъездов к прудам;

– полная готовность к использованию пожарной техники и средств пожаротушения;

– противопожарная пропаганда в дни отдыха;

– соблюдение мер пожарной безопасности при производстве работ с  применением технических средств;

– обучение населения основным приёмам тушения пожаров;

– подготовка к эвакуации населения из опасных зон.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. В границах зон затопления запрещается строительство.

На территории наблюдаются экстремально низкие отрицательные температуры в холодный период. При усилении циклонической деятельности наблюдается большая неустойчивость погоды: возможны сильные снегопады, заносы и накаты, метели и сильные ураганы, резкие перепады температур (более чем на 10-12°С), что приводит к затруднениям, а местами прекращению движения транспорта, повреждениям высоковольтных опор и линий электропередач, прекращению подачи электроэнергии.

Причины невозможности предотвратить последствия опасных погодных явлений заключаются в недостатке надежных, адаптированных к местным условиям методов прогноза  погоды, наличие редкой метеорологической сети (на территории района метеостанция отсутствует), в недостатке современных технических средств обнаружения опасных явлений. Заблаговременное предупреждение о возникновении угрозы, а также смягчение последствий реализации угроз гидрометеорологического происхождения позволит сократить ущербы.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории поселения большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, 4 и 5 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера наибольшую опасность представляют пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В целом на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль за состоянием ёмкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- обваловка территории складов ГСМ, оборудование нефтеловушками, отстойниками для предотвращения загрязнения водных объектов нефтепродуктами;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

- Предотвращение образования взрыво - и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

- установкой в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Шаховского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

В настоящее время на территории Шаховского сельсовета проживает 1737 чел, с учётом занятости и перспектив развития численность населения на расчётный срок составит 3735 человек.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 3175 чел. Устройство ПРУ предусмотрено в отдельностоящих зданиях культурно-бытового назначения.

Существующих противорадиационных убежищ согласно данных Администрации сельсовета, в селе Шахи нет, следовательно, в проектируемых зданиях необходимо запроектировать ПРУ на 3175 человек.

Для размещения 3175 человек необходима площадь ПРУ - 2382 м2.

Место размещения ПРУ и их вместимость в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке объектов.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток.

ПРУ в селе расположены таким образом, что радиус сбора населения составляет не более 500 метров.

В проектируемой бане необходимо предусмотреть санитарную обработку людей.

В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Функциональное зонирование села решено исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В здании администрации сельсовета оборудован оперативно-технический пункт управления. Радиотрансляционные сети села имеют требуемое по расчёту число громкоговорящих средств оповещения населения. Сирены оповещения находятся на здании администрации сельсовета и на проектируемых зданиях подцентра. Сигнальные сирены С-40 включаются по команде с пункта управления.

Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории.  Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Мероприятия по переводу земель

из одной категории в другую                                                      Таблица № 3

| Категории земель | Существующее положение, площадь га | Изменение категории земель, га | Планируемое положение, площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 262 | + 545,3 | 807,3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения, в том числе: | 76,3 (под объектами транспорта) | +14,01 из них: | 90,31 |
|  |  | + 2 га под объектами дорожного сервиса + 2,63 участок компостирования ТБО + 9,08 га поля фильтрации + 0,3 га скотомогильник с биологической камерой(закрытый) |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
| Земли лесного фонда | 556,2 | - | 556,2 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 7186,2 | -559,31 га из них: - 14,01 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения - 545,3 га – земли населённого пункта | 6626,89 |
| Земли водного фонда | - | - | - |
| Земли запаса | - | - | - |
| Итого по сельсовету: | 8080,7 | - | 8080,7 |

Мероприятия по изменению границы населённого пункта

В ходе разработки генерального плана МО Шаховской сельсовет возникла необходимость в изменении границ населённого пункта в сторону увеличения.

В селе Шахи целесообразно включить в границы территорию восточнее села (земли сельскохозяйственного назначения) для размещения жилой зоны и строительства объектов социально-культурно-бытового назначения.

В схеме территориального планирования МО Павловский район запланировано включить в границы МО Шаховской сельсовет часть территории площадью 26,6 га на противоположной стороне Павловского тракта - земли МО Комсомольский сельсовет. На этом участке находятся частные земельные участки. Эту территорию предлагается включить в границы населённого пункта (предположительно под жилую застройку с процедурой перевода данного участка в категорию земель населенного пункта).

Проектом территория населённого пункта увеличивается с 262 га до 807,3 га.  Установление или изменение границ населенных пунктов в утвержденном генеральном плане является основанием для перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населённых пунктов.

13. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Первая очередь (2017г) | Расчётный срок (2032г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Население |
| Общая численность постоянного населения | чел | 1737 | 2085 | 3735 |
|  | % роста от сущесвующего | - | 20 | 112 |
| Плотность населения |  |  |  |  |
| -в границах населённого пункта | Чел/га | 6,6 | 2,6 | 4,6 |
| - в границах сельсовета | Чел/га | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| - дошкольники до 7 лет | Чел / % | 133/7,6 | 158/7,6 | 283/7,6 |
| - школьники до 18 лет | Чел / % | 258/14,8 | 308/14,8 | 554/14,8 |
| - население в трудоспособном возрасте | Чел / % | 942/54,3 | 1133/54,3 | 2028/54,3 |
| - население старше трудоспособного возраста | Чел / % | 404/23,3 | 486/23,3 | 870/23,3 |
| 2. Жилищное строительство |
| Средняя обеспеченность общей площадью | м2/чел | 16,2 | 17 | 19 |
| Жилой фонд, в т.ч.: | м2 | 28097 | 35445 | 70965 |
| - 1 этаж. усадебный | м2 | 28097 | 35445 | 70965 |
| в т. ч. Проектируемый жилой фонд | м2/количе-ство домов | - | 76/7348 | 491/42868 |
| Убыль жилого фонда (всего), в т.ч.: | м2/количе-ство домов | - | - | - |
| - ветхий и аварийный | м2/количе-ство домов | - | - | - |

| -снос в связи с организацией санитарно-защ. зон | м2/количе-ство домов | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Убыль жилого фонда по отношению к существующему | % | - | - | - |
| Ввод в эксплуатацию | количе-ство домов / м2 | - | 76/7348 | 491/42868 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| -государственный | % | - | - | - |
| -частный | % | - | 100 | 100 |
| 3. Строительство объектов культурно-бытового назначения |
| детского сада на 240 мест; | объект | - | 1 | - |
| школы на 520 учащихся; | объект | - | 1 | - |
| магазина 125 м2 торговой площади; | объект | - | 1 | - |
| дома быта на 18 рабочих мест. | объект | - | 1 | - |
| культурно-спортивно-оздоровительного комплекса, в составе которого: спортивный зал 300 м2, плавательный бассейн 100 м2, баня-сауна на 26 мест, зрительные залы 300 и 130 мест, музей, библиотека, детская музыкальная школа; | объект | - | - | 1 |
| стадиона 2,4 га; | объект | - | - | 1 |
| торгового центра с магазинами 620 м2 торговой площади, кафе на 30 посадочных мест, гостиница на 12 мест; | объект | - | - | 1 |
| пожарного депо на 2 автомобиля. | объект | - | - | 1 |
| 4. Транспорт и дороги |
| Протяжённость улиц, проездов | км | 26,1 | 50 | 50 |
| Проезжая часть дорог (твёрдое покрытие) | га | - | 29,5 | 29,5 |
| Протяжённость линий обществ. пассажир. транспорта (автобус) - по селу | км | - | - | - |
| - по сельсовету | км | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление всего | м3/сут | 70,658 | 121,025 | 235,558 |
| Протяжённость сетей | км | 12,8 | 14,0 | 15,0 |
| Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 121,085 | 235,558 |
| Протяжённость сетей | Км | - | - | - |
| Обеспеченность жилого фонда центр. канализацией | % | - | - | - |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Протяжённость сетей | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Обеспеченность жилого фонда централиз. теплоснабжением | м2/% | - | - | - |
| Связь |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения телефонной связью | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. Территория |
| Территория в границах сельсовета | га | 8080,7 | 8080,7 | 8080,7 |
| По категориям: |  |  |  |  |
| - земли сельхозназначения | га | 7186,2 | 6626,89 | 6626,89 |
| - земли населённых пунктов | га | 262,0 | 807,3 | 807,3 |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спец. назначения | га | 76,3 | 90,31 | 90,31 |
| - земли лесного фонда | га | 556,2 | 556,2 | 556,2 |
| - земли водного фонда | га | - | - | - |
| - земли запаса | га | - | - | - |
| - земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
| Территория села в границах населённого пункта | га | 262,0 | 807,3 | 807,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Жилая зона | га | 155,0 | 431,6 | 431,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - усадебная | га | 155,0 | 245 | 331 |
| - резервные | га | - | 186,6 | 100,6 |
| Общественно-деловая зона | га | 5,7 | 10,7 | 16,2 |
| Производственная зона | га | 54,17 | 54,17 | 54,17 |
| Коммунальная зона | га | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Зона транспортной инфраструктуры (улицы, проезды, дороги) | га | 15,0 | 22,5 | 30 |
| Зелёные насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) | га | 2,2 | 6,6 | 6,6 |
| Рекреационная зона | га | - | 121 | 121 |
| Зона сельскохозяйственного использования (КФХ) | га | 17 | 17 | 17 |
| Не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 10,23 | 141,03 | 128,03 |

14. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

1. Правила землепользования и застройки поселения.
2. Проекты  планировок на проектируемые кварталы.

3. Анализ использования территории производственными объектами.
4. Проекты организации санитарно - защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Улучшение среды обитания в целом – важная проблема развития сельского поселения.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития поселения оно должно представлять собой цельное, комфортное для проживания градостроительное образование со взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием. Дальнейшее развитие центра, благоустройство населённых пунктов, формирование элементов сельской среды в районах значительного малоэтажного строительства должно отобразить и подчеркнуть статус поселения, бережно сохранив при этом исторический облик.

Это позволит усилить привлекательность поселения для потенциальных инвесторов, для удержания в селе собственной молодёжи и, в конечном итоге, для повышения уровня проживания.
          Темпы развития сельского поселения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных фондов.
          Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач районной и сельской Администраций.
          В соответствии с «Положением об отборе экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства», утверждённым Правительством РФ, инвестиционные проекты, представляемые для отработки механизмов частно - государственного партнёрства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения.
          В свете решения поставленных задач, в генеральном плане выполнен анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет определить площадки, наиболее привлекательные для освоения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ УЧАСТКА КОМПОСТИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края (утверждены постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 № 261) полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО. Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов, а для групп населенных пунктов рекомендуется проектирование централизованных полигонов.

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038 и размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и СП 2.1.7.1038.

Размещение полигонов ТБО не допускается:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон ТБО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Размер участка, необходимого для размещения полигона ТБО определяется на основе расчета, проводимого с учетом удельной обобщенной годовой нормы ТБО на одного жителя (табл.1), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетным сроком эксплуатации полигона.

Таблица 1 – Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

- Для городов III и IV климатических районов норму накопления бытовых отходов в год следует увеличивать на 10 %.

- Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля – на 50 %.

- Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Расчет площади полигона ТБО на срок эксплуатации

до 2032 года

Согласно данным, предоставленным Администрацией Шаховского сельсовета, на начало 2013г. численность населения в муниципальном образовании составила

Расчетный срок эксплуатации полигонов ТБО принят за 20 лет. Население в с.Шахи на расчётный срок (согласно прогнозному расчету) увеличится и составит 3735 чел.

Количество бытовых отходов принято согласно Приложению М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011.

Расчет объемов накопления твердых бытовых отходов:

3735чел x 300кг = 1 120 500 кг в год

56 025 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

299897 м2 х 5кг = 1 499 485 кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 2 676 010 кг в год или 2 676 т / год

Выбор типа сооружения для размещения ТБО

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" санитарно-защитная зона полигона ТБО (усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов) составляет 1000м, участка компостирования твердых бытовых отходов – 500м.

Расстояние от существующего участка в с.Шахи, предполагаемого для размещения полигона ТБО, до ближайших жилых домов - 1050м, до водоёма (пруда), на котором предполагается развитие объектов рекреации – 700м.

Для возможности развития рекреационной зоны рекомендуется строительство участка компостирования твердых бытовых отходов

Расчет площади полей компостирования ТБО:

Таблица 13 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 100 | 0,05 | 300 |
| св. 100 | 0,05 | 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны | 0,02 - 0,05 | 1000 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |
| Примечания 1 Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 2 Для мусороперерабатываюших и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнён расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований 8.6. |

В соответствии с таблицей 13 СП 42.13330.2011 размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год должны составлять 0,5 - 1га. Соответственно, для ежегодного размещения необходимо от 1,35 до 2,78га.

Рекомендовано предоставление участка, общей площадью 2,63 га.

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

### Поля фильтрации

6.179. Поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод надлежит предусматривать, как правило, на песках, супесях и легких суглинках.

Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации следует принимать не менее 30 мин.

6.180. Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать: со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02; с расположением ниже течения грунтового потока от сооружений для забора подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м - для супесей и 500 м - для песков.

При расположении полей фильтрации выше по течению грунтового потока расстояние их до сооружений для забора подземных вод следует принимать с учетом гидрогеологических условий и требований санитарной охраны источника водоснабжения.

На территориях, граничащих с местами выклинивания водоносных горизонтов, а также при наличии трещиноватых пород и карстов, не перекрытых водоупорным споем, размещение полей фильтрации не допускается.

6.181. Нагрузку сточных вод на поля фильтрации надлежит принимать на основании данных опыта эксплуатации полей фильтрации, находящихся в аналогичных условиях.

Нагрузку бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод допускается принимать по табл. 47.

Таблица 47

| Грунты | Среднегодовая температура воздуха, С | Нагрузка сточных вод, м3/(гасут) при залегании грунтовых вод на глубине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2 | 3 |
| Легкие суглинки | От 0 до 3,5 | - | 55 | 60 |
|  | Св. 3,5 до 6 | - | 70 | 75 |
|  | « 6 « 11 | - | 75 | 85 |
|  | Св. 11 | - | 85 | 100 |
| Супеси | От 0 до 3,5 | 80 | 85 | 100 |
|  | Св. 3,5 до 6 | 90 | 100 | 120 |
|  | « 6 « 11 | 100 | 110 | 130 |
|  | Св. 11 | 120 | 130 | 150 |
| Пески | От 0 до 3,5 | 120 | 140 | 180 |
|  | Св. 3,5 до 6 | 150 | 175 | 225 |
|  | « 6 « 11 | 160 | 190 | 235 |
|  | Св. 11 | 180 | 210 | 250 |

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков: 500-700 мм - на 15-25 %; свыше 700 мм, а также для I климатического района и IIIА климатического подрайона - на 25-30 %, при этом больший процент снижения нагрузки надлежит принимать при легких суглинистых, а меньший - при песчаных грунтах.

6.182. Площадь полей фильтрации в необходимых случаях надлежит проверять на намораживание сточных вод. Продолжительность намораживания следует принимать равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 10 С.

Величину фильтрации сточных вод в период их намораживания необходимо определять с уменьшением на величину коэффициента, приведенного в табл. 48.

Таблица 48

| Грунты | Коэффициент снижения величины фильтрации в период намораживания |
| --- | --- |
| Легкие суглинки | 0,3 |
| Супеси | 0,45 |
| Пески | 0,55 |

6.183. Необходимо предусматривать резервные карты, площадь которых должна быть обоснована в каждом отдельном случае и не должна превышать полезной площади полей фильтрации, %:

в III и IV климатических районах - 10;

во II климатическом районе - 20;

в I « « - 25.

6.184. Дополнительную площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, древесных насаждений допускается принимать в размере до 25 % при площади полей фильтрации свыше 1000 га и до 35 % при площади их 1000 га и менее.

6.185. Размеры карт полей фильтрации надлежит определять в зависимости от рельефа местности, общей рабочей площади полей, способа обработки почвы. При обработке тракторами площадь одной карты должна быть не менее 1 ,5 га.

Отношение ширины карты к длине следует принимать от 1:2 до 1:4; при обосновании допускается увеличение длины карты.

6.186. На картах полей фильтрации, предназначенных для намораживания сточных вод, следует предусматривать выпуски талых вод на резервные карты.

6.187. Устройство дренажа (открытого или закрытого) на полях фильтрации обязательно при залегании грунтовых вод на глубине менее 1,5 м от поверхности карт независимо от характера грунта, а также и при большей глубине залегания грунтовых вод, при неблагоприятных фильтрационных свойствах грунтов, когда одни осушительные канавы (без устройства закрытого дренажа) не обеспечивают необходимого понижения уровня грунтовых вод.

6.188. При полях фильтрации надлежит предусматривать душевую, помещении для сушки спецодежды, для отдыха и приема пищи. На каждые 75-100 га площади полей фильтрации следует предусматривать будки для обогрева обслуживающего персонала.

РАСЧЕТ ПО с.ШАХИ

| Расчет водопотребления c.Шахи |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Шахи |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 62000 | 27000 | 35000 |  |  |  | 62000,00 | 27000,00 | 35000 |  |  | 95 | 49,00 | 46 |  |  | 127,00 | 71,00 | 56 |
| 2 | Жилье | чел. | 8685 | 8685 | - | 1737,00 |  |  | 8685,00 | 8685,00 |  | 2085,00 |  | 26.085 | 26.085 |  | 3735,00 |  | 108.558 | 108.558 |  |
|  | Итого по населению |  | 70685 | 10685 | 35000 | 1737,00 |  |  | 70685,00 | 10685,00 | 9000 | 2085,00 |  | 121.085 | 75.085 | 46 | 3735,00 |  | 235.558 | 179.558 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) |  | 347000 | 347000 |  | 579,0 |  |  | 347000,00 | 347000 |  | 695,0 |  | 370. | 370.2 |  | 2577,0 |  | 77,00 | 77,00 |  |
| 11 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | к.р.с. | 6750 | 6750 |  | 115,00 |  |  | 33.75 | 33.75 |  | 231,00 |  | 13,00 | 13,00 |  | 673,00 |  | 40,00 | 40,00 |  |
|  | Свиньи личного хозяйства |  | 6840 | 6840 |  | 228,00 |  |  | 34.2 | 34.2 |  | 460,00 |  | 14,00 | 14,00 |  | 1560,00 |  | 47,00 | 47,00 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод: Водопотребление по с.Шахи составляет-существующее положение 70,685 м3/сут (без учета полива участков и поение скота), 1очередь – 121,085 м3/сут, расчетный срок - 235.558 м3/сут |

Расчет площади полей фильтрации:

Существующее положение:

Основные карты:

60 м3/сут на 1га на легких суглинках (по таблице 47) – уменьшить для III климатического подрайона - на 25-30 % = 42 м3/сут

72 м3/сут : 42 м3/сут = 1,8 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 1,8га*0,25 = 0,45га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 1,8га*0,35 = 0,54га

ИТОГО: 1,8+0,45+0,54 = 2,79га

1-я очередь строительства (2017г):

Основные карты:

121 м3/сут : 42 м3/сут = 2,88 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 2,88га*0,25 = 0,72га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 2,88га*0,35 = 1,1га

ИТОГО: 2,88+0,72+1,1= 4,7га

Расчетный срок (2032г):

Основные карты:

236 м3/сут : 42 м3/сут = 5,62 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 5,619 га *0,25 = 1,46га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 5,619 га *0,35 = 2га

ИТОГО: 5,62 га +1,46+2= 9,08га

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Шаховской сельсовет Павловского района Алтайского края

Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Шаховской сельсовет Павловского района Алтайского края

|  | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализа-ции, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная сфера |
| 1.1 | Детский сад | восточнее существующей застройки ул.Загайнова | на 240 мест | Разработка проектной документации | 2014-2015 |
|  |  |  |  | Строительство | 2016 |
| 1.2 | Школа | восточнее существующей застройки ул.Загайнова | на 520 мест | Разработка проектной документации | 2015-2016 |
|  |  |  |  | Строительство | 2017 |
| 1.3 | Магазин | восточнее существующей застройки ул.Загайнова | 125 м2 торговой площади | Разработка проектной документации | 2015-2016 |
|  |  |  |  | Строительство | 2017 |
| 1.4 | Дом быта | восточнее существующей застройки ул.Загайнова | 18 рабочих мест | Разработка проектной документации | 2015-2016 |
|  |  |  |  | Строительство | 2017 |
| 1.5 | Стадион | восточнее существующей застройки между ул.Строителей и ул.Новая | 2,4 га | Разработка проектной документации | 2018-2019 |
|  |  |  |  | Строительство | 2020-2021 |
| 1.6 | Культурно-спортивно-оздоровительного комплекс | восточнее существующей застройки ул.Новая | спортивный зал 300 м2, плавательный бассейн 100 м2, баня-сауна на 26 мест, зрительные залы 300 и 130 мест, музей, библиотека, детская музыкальная школа | Разработка проектной документации | 2020-2021 |
|  |  |  |  | Строительство | 2022-2023 |
| 1.7 | Торговый центр | восточнее существующей застройки ул.Новая | 620 м2 торговой площади, кафе на 30 посадочных мест, гостиница на 12 мест | Разработка проектной документации | 2018-2019 |
|  |  |  |  | Строительство | 2020-2021 |
| 1.8 | Пожарное депо | восточнее существующей застройки ул.Новая | 2 машины | Разработка проектной документации | 2020-2021 |
|  |  |  |  | Строительство | 2022-2023 |
| 1.9 | Рекреационная зона | на сельском пруду | 121га | Разработка проектной документации | 2015 |
|  |  |  |  | Строительство | 2016 |
| 1.10 | Памятник истории | ул.Садовая | 1 ед. | Капитальный ремонт | 2013-2016 |
| 2. Жилищная сфера |
| 2.1 | Усадебные жилые дома | с. Шахи, новые территории восточнее ул.Новая, ул.Загайнова | 76 домов (7348 м2) | Разработка проектной документации | 2013-2017 |
|  |  |  |  | Строительство | 2014-2017 |
| 2.2 | Усадебные жилые дома | новые территории восточнее ул.Строителей | 415 домов (35520 м2) | Разработка проектной документации | 2018-2032 |
|  |  |  |  | Строительство | 2019-2032 |
| 3.Производственная сфера |
| 4.Транспортная инфраструктура |
| 4.1 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | с. Шахи ул.Загайнова, ул.Новая, ул.Куйбышева, въезд в село | 8 км (56 тыс.м²) | Строительство | 2014-2016 |
| 4.2 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | территория нового строительства ул.Загайнова, ул.Новая, ул.Строителей, восточный въезд в село | 8 км (56 тыс.м²) | Строительство | 2018-2032 |

| 5. Инженерная инфраструктура |
| --- |
| 5.1 | Водопроводные сети | ул.Загайнова, ул.Гвардейская, ул.Куйбышева, ул.Садовая, ул.Алтайская, ул.Партизанская | 12 км | Реконструкция | 2014- 2017 |
| 5.2 | Водозаборная скважина с башней | ул.Строителей | параметры рассчитываются в проектной документации | Разработка проектной документации | 2014 |
|  |  |  |  | Строительство | 2015-2017 |
| 5.3 | Водопроводные сети | территория нового строительства ул.Загайнова, ул.Новая, ул.Строителей | 8 км | Разработка проектной документации | 2018-2019 |
|  |  |  |  | Строительство | 2019-2020 |
| 6. Охрана окружающей среды |
| 6.1 | Участок компостирования ТБО | 800м на северо-запад от границы с.Шахи | 2,63 га | Разработка проектной документации | 2013 |
|  |  |  |  | Строительство | 2014 |
| 6.2 | Поля фильтрации | 300м севернее границы с.Шахи | 9,08 га | Разработка проектной документации | 2014 |
|  |  |  |  | Строительство | 2015-2017 |

# Footnotes

ПРИЛОЖЕНИЕ М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

При проектном устройстве твердого покрытия как минимум на 50%  внутрипоселковых улиц, и увеличения площадей, занимаемых скверами на 20% от существующих